| Форма 3 |  | опросный лист для заказа дозирующего насоса |
| --- | --- | --- |

| Дозирующий насос |  |
| --- | --- |
| Производительность насоса: | min |  | л/ч | nom |  | л/ч | max |  | л/ч |
| Требуемое противодавление: |  | бар | Противодавление в точке впрыска реагента: |  | бар |
| Дозируемый реагент |  |
| Наименование: |  | Химическая формула: |  |  |
| Концентрация: |  | % | Температура: |  | °С | Плотность: |  | кг/м3 |
| Вязкость: |  |  | Наличие взвешенных частиц: |  | % |  |  |
| Особенности реагента (выпадение осадка, кристаллизация и пр.): |  |  |
| Варианты управления насосом |  |
| Ручное (управление оператором): |  |
| Пропорциональное: | ( | от внешнего аналогового сигнала 4-20 mA | да/нет |  |
|  | ( | от внешнего импульса (импульсного расходомера) | да/нет |  |
|  | ( | по концентрации (уровней рН, RedOx, Cl2, CD) | да/нет |  |
| Прочее: |  |  |
| Необходимые аксессуары |  |
| Контроллер уровня (рН, RedOx, Cl2, CD) |  |  | Датчики, электроды уровня (рН, RX, Cl2, CD) |  |  |
| Опция (R/C): регулировка длины хода пистона | да/нет |  | Емкость ПЭ для реагентов | л. |  |
| Датчик уровня | да/нет | Датчик выходного потока | да/нет |  | Суппорт на емкость для установки насоса/миксера | да/нет |
| Импульсный расходомер |  |  | Погружная трубка забора реагента с датчиком уровня | да/нет |
| Ручной миксер ПВХ | да/нет |  | Горизонтальное крепление насоса на емкость | да/нет |
| Электрический миксер: | да/нет | ( | 230V | ( | 380V |  | Другое: |  |  |
| ЗиП комплекты: | ( Клапана | ( Мембрана |  |  |  |  |
|  | ( Головка | ( Шланги |  |  |  |  |
| Дополнительная информация |  |
| Контактные данные |  |
| Организация: |  |  | Контактная персона (ФИО): |  |  |
| Тел/факс: |  |  | E-mail: |  |  |